MISURE A RADIOFREQUENZA	lunedì 5 luglio 2004

Prof. Elio Bava	Primo appello AA 2003/2004

Tempo a disposizione 2 ore e 30 minuti	Aula ??? ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1  2  3  4  5  6	(crocettare)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Esercizio 1   (I parte, tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Si consideri la giunzione in figura, composta da una linea con perdite lunga esattamente 2 m ed una giunzione a tre porte con matrice di diffusione SC (alla lunghezza d’onda di 10 cm), chiusa su due corto circuiti.

l=2 m, =0.01 m-1

1

1

2

3

SC=0ejπ3000ejπ3ejπ300

1a)	Che tipo di giunzione è descritta da SC, con quali proprietà?

1b)	Si calcoli il coefficiente di riflessione 1 alla lunghezza d’onda di 10 cm, sapendo che il coefficiente di attenuazione della linea vale  = 0.01 m-1.

Esercizio 1   (tempo stimato 20 m)

(continua)

Esercizio 2   (I parte, tempo stimato 15 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Disegnare lo schema di un sistema di misura di potenza bolometrico basato su ponte di Wheatstone, discutendo brevemente il segno della retroazione in funzione del tipo di bolometro utilizzato.

Esercizio 3   (I parte, tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Considerando la struttura di un analizzatore di spettro a supereterodina, descrivere quali componenti determinano la risoluzione in frequenza.

3b)	Si intende misurare la purezza spettrale di un generatore di segnali a radiofrequenza attraverso un analizzatore di spettro a supereterodina con figura di rumore pari a 30 dB.

Il generatore eroga 0.1 mW a circa 1.1 GHz (che può fluttuare di  50 MHz), con 2 nW di potenza della seconda armonica e 10 pW della terza. Volendo una velocità minima della traccia pari a 4 schermate/s (per apprezzare eventuali fluttuazioni del generatore in ampiezza e in frequenza), si indichino le impostazioni dello strumento per effettuare al meglio la misura (minimo SPAN e minimo fondo di rumore possibile) e se ne disegni lo schermo (nell’apposito riquadro della prossima pagina).

Esercizio 3

(continua)

Esercizio 4   (II parte, tempo stimato 45 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Si consideri il circuito a 5 porte, per la misura di coefficiente di riflessione, riportato in figura. La porta 5 è una sonda che preleva una piccola parte della potenza in modo tale da non perturbare la linea, che si può considerare in prima approssimazione adattata e senza perdite (b5 = c (a′+b′), con |c| <<1).

Ipotesi: non ci sono mai disadattamenti, gli accoppiatori sono ideali

4a)	Calcolare le potenza di uscita dalle porte 3, 4 e 5 in funzione di L.

4b)	Discutere come si ottiene la misura di modulo e fase di L dal circuito considerato, evidenziando i motivi per cui si preferisce utilizzare un circuito a 6 porte rispetto a questo schema più semplice.

Esercizio 4

(continua)

Esercizio 5   (II parte, tempo stimato 15 m)

(svolgere su questo foglio)

5)	Illustrare lo schema di funzionamento di un analizzatore di rete vettoriale per la misura dei parametri di diffusione.

Esercizio 6   (II parte, tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

6a)	Indicare il circuito equivalente di un risonatore a quarzo, fornire un’interpretazione degli elementi circuitali della rappresentazione, scrivere le espressioni delle frequenze di risonanza del circuito.

6b)	La inserzione di un elemento capacitivo variabile in parallelo a un risonatore al quarzo ne sposta le frequenze di risonanza. Riuscite a riconoscere fisicamente quale frequenza rimane inalterata e riuscite a calcolare come si sposta la frequenza che viene modificata?

Esercizio 6

(continua)

Esercizio …

(foglio aggiuntivo per eventuali esercizi “lunghi”)

Esercizio …

(foglio aggiuntivo per eventuali esercizi “lunghi”)