MISURE A RADIOFREQUENZA	19 settembre 2006

Prof. Michele Norgia	quarto appello 2005/2006

Tempo a disposizione 2h.	Aula N.0.1 ore 13.00

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (6+8+7+6+6=33 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si considerino due 2 giunzioni a due porte poste in serie. Che tipo di relazione lega il coefficiente di riflessione visto all’ingresso della serie con il coefficiente di riflessione di un carico connesso all’uscita? Che proprietà ha?

1b)	Si ricavi la matrice di diffusione Sserie della giunzione costituita dalla serie delle due giunzioni S e S’.

S=S11S12S210		S'=0S12'S21'S22'

Esercizio 2   (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Si consideri un generatore a 1 GHz con impedenza di uscita ZG = 40 Ω e potenza disponibile 10 dBm. Attraverso questo generatore intendiamo verificare un misuratore di potenza, che ha un sensore formato da un partitore resistivo e 5 diodi in serie.

2a)	Supponendo adattato il sensore, si calcoli la potenza trasmessa dal generatore al sensore.

2b)	Si disegni lo schema elettrico del misuratore di potenza a diodi, indicando l’ingresso a radiofrequenza e la tensione di uscita.

2c)	Si progetti il partitore resistivo in modo tale da portare il limite della regione quadratica a 10 mW.

2d)	Se un sensore dello stesso tipo, composto da un solo diodo senza attenuatore, presenta una sensibilità di 500 mV/mW (in regione quadratica), quanto vale la sensibilità del misuratore progettato?

Esercizio 3  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Per caratterizzare l’accoppiatore in figura connettiamo un carico con coefficiente di riflessione pari a 0.2 in modulo. Alla porta 1 connettiamo un generatore adattato di potenza 1 mW e leggiamo la potenza alla porta 3, con un misuratore di potenza adattato. In figura vediamo l’andamento della potenza misurata in funzione della frequenza. (PMAX=-17.7 dBm e PMIN=-27.3 dBm)

Supponendo che l’accoppiatore sia adattato e senza perdite, si ricavino i valori del fattore di accoppiamento K e della direttività D.

Esercizio 4  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Si descriva la struttura e il funzionamento di un analizzatore di rete vettoriale.

4b)	Che proprietà devono avere e come è conveniente realizzare gli oscillatori impiegati in questo strumento?

4c)	Con riferimento alla struttura descritta, si spieghi in cosa consistono e come correggere gli errori di misura dovuti al crosstalk tra le due porte dello strumento.

Esercizio 5 (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descrivano la struttura, il funzionamento e le prestazioni di un mixer ad anello di diodi.

5b)	Si spieghi da che cosa è determinato il livello del fondo di rumore visualizzato su di un analizzatore di spettro.

5c)	Come varia il livello del fondo di rumore al crescere della frequenza misurata? Si valutino le motivazioni a partire dalle basse frequenze fino alle centinaia di GHz.

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE