MISURE A RADIOFREQUENZA	25 giugno 2007

Prof. Michele Norgia	primo appello 2006/2007

Tempo a disposizione  2h10 tot.	Aula E.L.1 ore 16.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (6+7+7+6+7=33 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si descriva come un coefficiente di riflessione si trasferisce in generale dall’uscita all’ingresso di una giunzione a due porte.

1b)	Si costruisca la matrice di diffusione di una linea di trasmissione di lunghezza pari esattamente a 
300.25 , con perdita di inserzione di 1 dB (se inserita in un circuito adattato), sapendo che se la seconda porta è adattata il coefficiente di riflessione misurato all’ingresso di questa linea vale =0.05. (Si supponga una buona simmetria della linea).

1c)	Si discutano le proprietà di questa giunzione.

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio)

2a)	Si disegni lo schema elettrico di un misuratore di potenza a quattro diodi, posti a coppie in configurazione differenziale, descrivendo le differenze di questa configurazione rispetto a quella con diodo singolo.

2b)	Quanto vale la massima potenza misurabile dal sensore costruito? (Il modello di diodo utilizzato è stato precedentemente tarato in una configurazione a diodo singolo, fornendo una sensibilità in regione quadratica di 600 mV/mW).

2c)	Si esprima la dinamica in potenza del sensore in funzione della banda B di lettura, avendo a disposizione un voltmetro differenziale con fondo di rumore di 10 nV/Hz.

NOTA: si supponga trascurabile ogni altro rumore rispetto a quello del voltmetro.

2d)	Questo sensore è in grado di misurare correttamente un segnale a 1 GHz di potenza media -20 dBm, con fattore di cresta 10? Potrei scegliere un sensore più adatto?

Esercizio 3  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Si consideri un accoppiatore direzionale reale con matrice di diffusione S.

S=0hxkh0kxxk0hkxh0  con  h = 0.9, k = 0.1j  e  x = 0.01

3a)	Si descrivano le proprietà di questa giunzione. Quanto valgono la direttività e il fattore di accoppiamento?

3b)	DIFFICILE	Intendiamo utilizzare questo accoppiatore per misurare l’impedenza ZL di un carico ignoto. Impieghiamo un generatore adattato G con potenza disponibile 1 mW, e due misuratori di potenza adattati M3 e M4 connessi come in figura. M3 misura 10 W, mentre M4 misura 8.28 W.

Quanto vale ZL?

Esercizio 4  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Si confrontino le prestazioni di analizzatori di rete scalari e vettoriali, dal punto di vista della sensibilità e dell’accuratezza di misura.

4b)	Riferendosi ad uno schema di analizzatore di rete vettoriale, si descrivano qualitativamente gli errori commessi a causa del crosstalk tra le due porte di misura. Si proponga quindi una adeguata procedura di calibrazione per la correzione di questi errori (dimostrandone la validità per questa tipologia di errore).

Esercizio 5  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descriva brevemente quali parametri di misura di un analizzatore di spettro a supereterodina sono influenzati dalla resolution bandwidth e in che modo.

5b)	Si descriva con uno schema a blocchi il funzionamento di un analizzatore di spettro a supereterodina sulle bande superiori alla prima.

5c)	Un analizzatore di spettro ha una Noise Figure pari a 25 dB in banda base. Come varia il fondo di rumore sulle bande superiori, sapendo che il filtro preselettore ha una perdita di 6 dB (i filtri fissi si considerino senza perdite), e tutti i mixer impiegati hanno idealmente gli stessi valori di convertion loss, riportati in tabella. (Si suppongano trascurabili eventuali altre perdite e rumori aggiunti dai componenti).

| Armonica OL | Conversion loss |
| --- | --- |
| 1a | 5 dB |
| 2a | 15 dB |
| 4a | 25 dB |

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE