MISURE A RADIOFREQUENZA	01 luglio 2010

Prof. Michele Norgia	primo appello 2009/2010

Tempo a disposizione  2h.	Aula N.1.6 ore 13.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (6+7+6+7+6=32 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Si consideri il circuito a RF descritto in figura, dove il generatore G ha un coefficiente di riflessione ΓG=0.1j, il carico L1 vale 40 , l’accoppiatore direzionale è ideale, con fattore di accoppiamento K=3 dB e la linea di lunghezza l è senza perdite e adattata.

1a)	Alla frequenza considerata lo sfasamento tra la porta 1 e la porta 4 vale 90° mentre lo sfasamento tra la porta 1 e la porta 2 vale 180°. Si scriva una possibile matrice di diffusione dell’accoppiatore direzionale in questione (ideale).

1b)	Si calcoli l’onda b4 uscente su L1 in funzione dell’onda generata eG.

1c)	Si calcoli la lunghezza l della linea che massimizzerebbe la potenza dissipata da L1.

Esercizio 2   (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio)

2a)	La sensibilità di un misuratore di potenza RF a termocoppia vale SP=100 V/mW. Si stimi la sensibilità del sensore termocoppia (come misuratore di temperatura), considerando che la ha resistenza termica tra il giunto caldo ed il giunto freddo vale R=0.4°C/mW, e la sua capacità termica vale C= 0.2510-6 J/°C.

2b)	Il segnale in DC della termocoppia è letto con un voltmetro che ha un fondo di rumore di 10 nV/Hz (si suppone, per semplicità, l’unica sorgente di rumore). Supponendo di voler misurare segnali con potenza minima di 5 W, si stimi la massima velocità di risposta di questo sensore termico.

2c)	Si stimi il valore della massima potenza misurabile.

2d)	Si progetti un sensore di potenza a diodi che abbia una dinamica in potenza comparabile a questo sensore a termocoppia.

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Consideriamo un generatore a radiofrequenza non adattato, con impedenza di uscita pari a 100 , che eroga 1 mW su di un carico a 100 .

3a)	Quanto vale la potenza disponibile del generatore? Quanta potenza erogherebbe su di un carico adattato?

3b)	Tra il generatore ed il carico adattato inseriamo una giunzione con matrice di diffusione S=0.100.1j0.1

Quanto vale il coefficiente di attenuazione della giunzione?

3c)	Quanto vale la perdita di inserzione nel caso specifico considerato?

Esercizio 4  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Si descriva brevemente il principio di funzionamento di un analizzatore di rete vettoriale per la misura di parametri di trasmissione e riflessione.

4b)	Che tipologia di mixer può essere impiegata nei ricevitori? Se ne descriva il funzionamento.

4c)	Si descriva la procedura di calibrazione necessaria per correggere gli errori indotti dalle non idealità di questi mixer (non si consideri il possibile disadattamento).

4d)	Che errori indurrebbe invece l’eventuale disadattamento dei mixer?

Esercizio 5  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5)	In figura è riportato lo schermo di un analizzatore di spettro a supereterodina.

5a)	Si stimi il tempo minimo per questa scansione e si disegni sullo schermo dell’analizzatore la traccia che otterremmo se impostassimo una RBW 10 volte più grande.

5b)	Se il segnale a 51 MHz fosse 30 dB più alto, che cosa bisognerebbe cambiare nelle impostazioni dello strumento? E nella visualizzazione?

5c)	Si descrivano i vantaggi offerti dall’impiego di un ricevitore digitale al posto di un semplice rivelatore di inviluppo.

5d)	All’aumentare della frequenza di campionamento del ricevitore digitale, quale caratteristica dell’analizzatore di spettro può migliorare?

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE