MISURE A RADIOFREQUENZA	4 luglio 2014

Prof. Michele Norgia	primo appello 2013/2014

Tempo a disposizione  2h.	Aula N.1.2 ore 13.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (7+6+6+7+6=32 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si consideri un accoppiatore direzionale con la seguente matrice di diffusione:

Matrice di diffusione: S=00.86600.5j0.86600.5j000.5j00.8660.5j00.8660

Se ne descrivano le proprietà.

1b)	Con riferimento alla figura, si calcoli la matrice di diffusione della giunzione a tre porte, ottenuta chiudendo la porta 3 su di carico adattato e aggiungendo una linea senza perdite di lunghezza 11.5 alla frequenza considerata.

1c)	Si descrivano le proprietà della nuova giunzione a tre porte.

1d)	Si ricalcoli la matrice della nuova giunzione a tre porte, nel caso si togliesse il carico adattato dalla porta 3 (si lascia un circuito aperto).

Esercizio 2   (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Un montaggio bolometrico dispone di due bolometri di uguale resistenza Rb disposti in parallelo per la radiofrequenza e in serie per la polarizzazione in bassa frequenza.

2a) Schematizzare il circuito del ponte, evidenziando a parte le connessioni per ottenere la voluta disposizione dei bolometri. Trovare quindi il valore di Rb e il valore R0 delle tre resistenze uguali del ponte (impedenza caratteristica della linea Z0 = 50 Ω).

2b) Il sistema bolometrico ha un massimo valore di potenza di fondo scala pari a 1 mW, determinare il valore di tensione di alimentazione del ponte in assenza di potenza RF (si supponga una efficienza effettiva del montaggio K = 1 e che il fondo scala azzeri la potenza in DC).

2c) Determinare il valore della tensione di alimentazione del ponte nel caso in cui la potenza che si dissipa nel montaggio sia Prf = 0.2 mW, ma l’efficienza effettiva sia ora K = 0,9.

2d) Si proponga un sensore di potenza a diodi che abbia la stessa potenza di fondo scala.

Esercizio 3  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Si illustri la struttura di un mixer ad anello e se ne descrivano le proprietà salienti.

3b)	Si descrivano i vantaggi di un mixer doppiamente bilanciato rispetto ad un mixer non bilanciato.

3c)	Nell’ultimo stadio di conversione di un analizzatore di spettro vettoriale o “real-time”, è necessario che il mixer sia doppiamente bilanciato?

Esercizio 4  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Con riferimento allo schema riportato in figura, si descriva brevemente il funzionamento di questo analizzatore di rete.

4b)	Si descrivano gli errori di misura commessi a causa di un crosstalk tra le due porte del DUT.

4c)	Nel caso di un crosstalk pari a -40 dB, si descriva (anche numericamente) il risultato della misura in frequenza di un DUT con S21DUT = 0.1, supposto per semplicità costante in frequenza.

4d)	Si proponga una procedura di calibrazione espressamente dedicata a correggere l’errore di crosstalk.

Esercizio 5  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	In figura è riportato lo schermo di un moderno analizzatore di spettro a supereterodina con ricevitore digitale. Si descrivano tutte le impostazioni scelte dall’utente per ottenere questa misura.

5b)	Si stimi la noise figure dell’analizzatore impiegato e la selettività del filtro a IF.

5c)	Supponendo che la banda real-time dell’analizzatore di spettro sia 100 MHz, come cambierebbe il tempo di scansione impostando una resolution bandwidth 100 volte più piccola? In un vecchio analizzatore di spettro analogico invece?

5d)	Come cambierebbe lo schermo visualizzato?

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE