MISURE A RADIOFREQUENZA	venerdì 23 luglio 2004

Prof. Elio Bava	Primo appello AA 2003/2004

Tempo a disposizione 2 ore e 30 minuti	Aula C.G.1   ore 16.30

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1  2  3  4  5 	(crocettare)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

SOLUZIONI

Esercizio 1   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Si consideri la giunzione in figura, composta da due linee senza perdite e da un circolatore ideale con matrice di diffusione SC alla lunghezza d’onda .

SC=00e−jπ2e−jπ2000e−jπ20

1a)	Si calcoli il coefficiente di riflessione 1 alla lunghezza d’onda .

1b)	Far vedere come un coefficiente di riflessione si trasferisce in generale dall’uscita all’ingresso di un due porte lineare attraverso una trasformazione bilineare, discutendo le proprietà di tale trasformazione.

SOLUZIONE

1a)	.

1b)	Si vedano le dispense sulle giunzioni .

Esercizio 1   (tempo stimato 30 m)

(continua)

1a)	.

1b)	Si vedano le dispense sulle giunzioni .

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	È dato un sistema per la misura di potenza con ponte di Wheatstone. Il sistema è stabile e l’amplificazione A. L’insieme di efficienza effettiva e disadattamenti alla frequenza di lavoro producono un fattore di taratura del bolometro k = 0.965.

2a)	Per una potenza incidente a radiofrequenza PRF = 1 mW nel bolometro calcolare la tensione V1 ai capi del ponte, sapendo che quando PRF = 0 W è V0 = 2 V. Si suppone, seguendo il manuale dello strumento, che R1 = R2 = R3 = R0 = 50 .

2b)	Si riscontra invece che il valore della tensione è V1 = 1.9514 V e si verifica poi che i valori di Rk sono diversi tra loro e in particolare valgono R1 = R0 , R2 = R0 – r, R3 = R0 + r.

Determinare il valore di r che fornisce le misure di tensione eseguite in corrispondenza alle PRF dichiarate, trascurando i termini di ordine superiore al primo in r / R0 .

2c)	Stimare la potenza dissipata nel bolometro.

PRF

SOLUZIONI

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(continua)

Da cui r  - 0.25 

Esercizio 3   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Dato il circuito a quattro porte mostrato in figura si spieghi la tecnica di misura di coefficiente di riflessione L, attraverso una rivelazione eterodina, riportando i calcoli dei campi uscenti dalle porte di misura.

Ipotesi: accoppiatori ideali e porte perfettamente adattate (tranne ovviamente la porta 2).

SOLUZIONE

3)	Si vedano gli appunti e le dispense del corso (riflettometro a 4 porte e rivelazione coerente)

Esercizio 4   (tempo stimato 40 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	La congiunzione di un accoppiatore direzionale ideale con un corto circuito mobile ideale, come è rappresentato in figura, può costituire uno sfasatore perfetto. Per semplicità supponiamo che a3 = a4 = 0 e che a2 = b2 e –j2z  e sappiamo che l’accoppiatore è reciproco.

4a)	Trovare la relazione generale tra b3 e a1 con le condizioni sopra indicate.

4b)	Un accoppiatore direzionale ideale soddisfa alle condizioni Skk = 0, S31 = S24 =0. Si riconosca la condizione per avere uno sfasatore ideale, la cui variazione di sfasamento è linearmente dipendente da z. Dimostrarlo.

4c)	Nelle condizioni di idealità del punto b), determinare |S32| e |S21| in modo che |b3| / |a1| sia massimo.

4d)	Nell’ipotesi S31 = S24 =0 e Skk  0, ricavare l’errore di fase rispetto alla condizione ideale, dovuto a 
S22 = |S22| ejϕ2 0; calcolare quindi il massimo errore supponendo S22 = 0.05.

SOLUZIONE

Esercizio 4

(continua)

Esercizio 5   (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Discutere lo schema di funzionamento di principio di un sintetizzatore di frequenza a sintesi indiretta.

5b)	La inserzione di un elemento capacitivo variabile in serie a un risonatore al quarzo ne sposta le frequenze di risonanza. Si calcoli lo spostamento di tali frequenze.

SOLUZIONE

5)	Si vedano le dispense e gli appunti del corso