MISURE A RADIOFREQUENZA	1 luglio 2005

Prof. Michele Norgia	Primo appello 2004/2005

Tempo a disposizione 1h40 solo 2P, 2h40 tot.	Aula T.2.2. ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare la scelta e gli esercizi svolti (almeno parzialmente)

SOLO SECONDA PARTE(4 5 6)   	     ESAME INTERO (1 2 3 5 6) 

Punteggi:				(9+12+12=33 p)				(7+5+5+8+8=33 p)

SOLUZIONI

Esercizio 1  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Data una generica giunzione a due porte chiusa con un carico L sulla porta 2, si calcoli il coefficiente di riflessione 1 visto alla porta 1. Che proprietà ha la relazione appena trovata 1 = f(L)?

1b)	Si calcoli la matrice di diffusione di una linea di trasmissione ideale di lunghezza 70.3, con attenuazione di 1 dB.

1c)	La porta 1 di questa linea presenta un connettore danneggiato, che induce un coefficiente di riflessione (dovuto solamente alla discontinuità introdotta) C = -0.1j. Si calcoli in questo caso la nuova matrice di diffusione della linea.

NOTA: il connettore si può considerare come una giunzione di lunghezza trascurabile, simmetrica e senza perdite

SOLUZIONE

1a)	Il coefficiente di riflessione visto prima della giunzione è dato dalla seguente trasformazione bilineare (si vedano le dispense del corso):

Γ1=S11+S12S21ΓL1−S22ΓL

Si vedano le dispense e gli appunti del corso

1b)	La linea è perfettamente adattata, per cui abbiamo 0 sulla diagonale principale. Sicuramente vale la reciprocità, per cui la matrice è simmetrica.

La perdita di 1 dB in lineare corrisponde alla moltiplicazione dell’ampiezza per  G=10-(1/20)= 0.891 ( 20 log10(G)= -1 ).

La fase dei termini incrociati è data da −2πλL=−2πλ70.3λ=−140.6π, che quindi corrisponde ad uno sfasamento di -0.6 .

La matrice di diffusione vale quindiS=00.891e−0.6πj0.891e−0.6πj0

1c)	La matrice di diffusione del solo connettore si può costruire a partire dalla diagonale principale: per l’ipotesi di simmetria della giunzione abbiamo subito che S11= S22=C = -0.1j.

Il modulo di S21 (=S12 per reciprocità) si ricava dalla condizione di assenza di perdite:

S112+S212=1

da cui S21=1−S112=1−0.01=0.995

La fase di S21 è in prima approssimazione nulla, in quanto si è ipotizzato che la lunghezza del connettore sia trascurabile alla frequenza considerata. Quindi la matrice di diffusione del solo connettore vale:

SC=−0.1j0.9950.995−0.1j

Calcoliamo quindi la matrice di diffusione totale, con riferimento alla terminologia in figura:

b2=0.891e−0.6πjab=0.891e−0.6πja2b1=−0.1ja1+0.995b

Per sostituzione si ottiene direttamente:

b1=−0.1ja1+0.995×0.891e−0.6πja2=−0.1ja1+0.886e−0.6πja2

da cui

STOT=−0.1j0.886e−0.6πj0.886e−0.6πj−0.079e−0.7πj

La giunzione è ancora reciproca, però ha perso la simmetria tra le due porte (il disadattamento del resto è localizzato sulla porta 1).

Esercizio 2   (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Intendiamo misurare la potenza di un segnale sinusoidale alla frequenza di 1 GHz. A tal scopo utilizziamo un rivelatore a singola termocoppia, che presenta una resistenza termica R=0.5°C/mW tra il giunto caldo ed il giunto freddo ed una capacità termica C= 0.210-6 J/°C. La sensibilità della termocoppia vale 200 V/°C ed il segnale in DC della termocoppia è letto con un voltmetro che ha un fondo di rumore di 8 nV/Hz.

2a)	Si calcoli il fondo di rumore di questo misuratore di potenza, nel caso si voglia utilizzare la massima banda consentita dal sensore termico.

2b)	Supponendo che questo sensore a 1 GHz presenti un’impedenza ZTC=50−j10Ω, calcolare la potenza letta PL in funzione della potenza disponibile P0 di un generatore adattato connesso direttamente al sensore.

2c)	Si valuti se questo rivelatore a termocoppia descritto è adeguato per misurare una potenza di +30 dBm. Si proponga uno schema sensato per effettuare questa misura (+30 dBm a 1 GHz) con un rivelatore a diodi.

SOLUZIONE

2a)	La sensibilità del rivelatore è data dal prodotto della resistenza termica per la sensibilità della termocoppia (si considera a regime il transitorio termico):

S=0.5°C/mW  200 V/°C = 100 V/mW

La costante di tempo termica vale  = RC=0.5°C/mW  0.210-6 J/°C= 100 s, per cui la banda del sensore vale B=12πτ≃1.6 kHz.

Volendo utilizzare l’intera banda, in prima approssimazione scegliamo B come banda del nostro voltmetro (su cui integriamo quindi il rumore):

VN= 8 nV/HzB=320 nV.

A questo rumore di lettura corrisponde una potenza misurata pari a

PN= VN / S = 320 nV / 100 V/mW = 3.2 W, corrispondenti a -25 dBm.

2b)	Il coefficiente di riflessione della termocoppia vale ΓTC=ΓL=Z−Z0Z+Z0=−j10−j.

Dato che il generatore è adattato si ottiene subito che

PLP0=1−ΓL2=1−1102+1≃0.99

2c)	Una potenza di + 30 dBm, corrispondente a 1 W, porterebbe il sensore ad una temperatura

T P  R = 1000 mW  0.5°C/mW = 500 °C, che probabilmente provocherebbe un danneggiamento del sensore stesso.

Per effettuare questa misura con un sensore a diodi è possibile inserire un attenuatore tarato all’ingresso e un sensore con più diodi in serie (si vedano le dispense del corso). Ad esempio possiamo utilizzare un attenuatore di 30 dB e n=10 diodi in serie. In questo modo portiamo la fine della regione quadratica del diodo da -20 dBm a +30 dBm:

-20 dBm +30 dB + 20 log10(n)= +30 dBm.

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Un ponte bolometrico bilanciato in DC con resistenze da 50 Ω è alimentato da una tensione continua di 5 V, in assenza di potenza a RF. L’efficienza effettiva del ponte vale k = 0.95. Si disegni lo schema del misuratore e si riporti l’equazione di misura della potenza in funzione della tensione continua misurata.

3b)	Quanto vale la massima potenza a RF misurabile correttamente dallo strumento?

3c)	Volendo ottenere una risoluzione in potenza inferiore a 1 W su tutta la dinamica, che risoluzione in tensione V deve avere il voltmetro che misura la tensione continua di alimentazione?

SOLUZIONE

3a)

Il misuratore di potenza bolometrico effettua la misura di potenza a radiofrequenza attraverso il valore della potenza a bassa frequenza (o in continua) che mantiene il ponte bilanciato (la potenza dissipata sui bolometri per effetto Joule rimane costante, in questo modo la loro temperatura rimane costante e, di conseguenza, il loro valore resistivo).

Scriviamo le equazioni di potenza dissipata dai bolometri con e senza potenza a radiofrequenza:

Pa=VA,a221Rb=VA,a24R0   	caso (a) senza potenza RF

kPRF+VA,b221Rb=VA,a24R0 	caso (b) con potenza RF

Da queste due equazioni si ottiene la misura della potenza a RF:

PRF=VA,a2−VA,b24kR0

La tensione di alimentazione VA,b è nulla quando la potenza a radiofrequenza è la massima dissipabile.

3b)	La massima potenza misurabile corrisponde alla sostituzione totale della potenza in DC, quindi

PRF,MAX=VA,a24kR0≃131mW  corrispondenti a 21.2 dBm

3c)	Per ricavare la dipendenza delle due risoluzioni possiamo derivare l’equazione ottenendo:

dPRFdVA,b=−2VA,b4kR0

la sensibilità del misuratore (rapporto tra la variazione della tensione di uscita con la variazione della potenza d’ingresso) è data dal reciproco di questa derivata, quindi

S=dVA,bdPRF=−2kR0VA,b

La sensibilità minima si ha per la tensione continua massima (corrispondente a potenza a RF nulla), per cui:

ΔVA,b=−2kR0VA,bΔPRF=−2×0.95×505×10−6 V=19μV

Oppure si può ricavare direttamente calcolando la variazione di tensione continua dovuta ad 1 W di potenza a RF.

ΔVA,b=5 V−VA,a2−4kR0PRF=5 V−52−4×0.95×50×10−6=19μV

Esercizio 4  (tempo stimato 25 m) SOLO SECONDA PARTE

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Si descriva brevemente l’utilità di un circuito a 6 porte per misure di potenza e per misure di coefficiente di riflessione.

4b)	Supponendo di utilizzare un circuito a 6 porte per la misura di coefficiente di riflessione, caratterizzato dalle seguenti equazioni (ottenute dalla procedura di calibrazione):

P3=P2

P4=P2ΓL24

P5=0.01P2ΓL−(−2j)2

P6=0.01P2ΓL−(2)2

Se misuriamo P3= 1 mW,  P4=5 W,  P5=44.2 W,  P6=36.2 W, quanto vale il coefficiente di riflessione L posto al carico 2?

4a)	Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

4b)	Possiamo risolvere il problema graficamente, trovando l’intersezione delle 3 circonferenze sul piano complesso, oppure analiticamente, scrivendo ΓL=ρ×ejϕ.

Soluzione grafica.

Sostituendo i valori nelle equazioni otteniamo 3 circonferenze nel piano complesso date da

ΓL=4P4P2≃0.141

(centro in 0 e raggio 0.141)

ΓL−(−2j)=P50.01P2≃2.102

(centro in -2j e raggio 2.1)

ΓL−2=P60.01P2≃1.902

(centro in 2 e raggio 1.1)

L’intersezione delle 3 circonferenze fornisce

L  0.1+0.1j

Soluzione analitica:

Riscriviamo le 3 equazioni

ρ=4P4P2≃0.141

ρcos(ϕ)+jρsin(ϕ)−(−2j)=P50.01P2≃2.102

ρcos(ϕ)+jρsin(ϕ)−2=P60.01P2≃1.902

sviluppiamo quindi i conti dei moduli quadri ottenendo dalla seconda equazione:

ρcos(ϕ)+jρsin(ϕ)−(−2j)2=ρ2cos2(ϕ)+ρ2sin2(ϕ)+4+4ρsin(ϕ)=4.42

4ρsin(ϕ)=4.41−4−ρ2  sin(ϕ)=0.42−ρ24ρ≃0.709

e dalla terza otteniamo invece

ρcos(ϕ)+jρsin(ϕ)−22=ρ2cos2(ϕ)+ρ2sin2(ϕ)+4−4ρcos(ϕ)=3.62

4ρcos(ϕ)=4−3.61+ρ2  cos(ϕ)=0.38+ρ24ρ≃0.709

Per cui si ottiene che la fase  vale circa 45°:

ΓL=ρ×ejϕ=0.141×ejπ4≃0.1+0.1j

Si può notare come la soluzione non sia esatta, infatti le tre circonferenze non si intersecano perfettamente in un punto.

Esercizio 5  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descriva brevemente lo schema circuitale riportato in figura, indicando quali parametri del dispositivo DUT è in grado di misurare. Si descriva quindi la procedura di misura di tali parametri, a partire dei campi uscenti in A, B e R (il generatore di segnale si può considerare ideale, con frequenza variabile da 1 a 10 GHz).

5b)	I due accoppiatori direzionali sono a 3 dB. L’intera struttura si può considerare ideale a parte un disadattamento nella porta inutilizzata del primo accoppiatore (indicata con la freccia in figura). Che parametro di misura viene influenzato da questa non idealità? In che modo?

5c)	Se il carico in quel punto valesse 40 Ω invece di 50 Ω, supponendo di misurare un circuito aperto alla porta 1, si descriva il risultato di una misura del modulo del coefficiente di riflessione al variare della frequenza. (si tracci un andamento qualitativo in frequenza, riportando i valori in ampiezza)

5d)	Si descriva una possibile procedura di calibrazione per correggere l’errore ed ottenere in questo caso la misura corretta dei parametri del DUT.

5e)	Si aggiungano allo schema in figura i componenti circuitali che mancano per poter misurare direttamente tutti i parametri di diffusione del DUT.

5a)	Si vedano le dispense sugli analizzatori di rete vettoriali.

5b)	Una riflessione in quel punto va a modificare la tensione misurata dal rivelatore in A, fornisce quindi un errore, variabile con la frequenza, sulla misura del coefficiente di riflessione alla porta 1 (S11). La riflessione dalla porta 1 e la riflessione indesiderata si sommano in A, in fase e controfase al variare della frequenza. L’effetto complessivo di errore sulla misura di S11(f) è di avere una struttura di “buchi” periodica in frequenza.

5c)	Il coefficiente di riflessione indesiderato vale:

ΓX=ZL−Z0ZL+Z0=40−5040+50=−19≃−0.11

Il campo riflesso dalla porta 1 e quello riflesso dal disadattamento fanno entrambi un cammino diretto ed uno incrociato nell’accoppiatore, quindi subiscono le stesse attenuazioni (6 dB per l’accoppiatore a 3 dB in questione), per cui possiamo scrivere che:

bA=cS11+ΓXejϕeg

dove c è una costante del sistema (data dal divisore di potenza e dall’andata e ritorno nell’accoppiatore direzionale: vale ¼ se non ci sono altre perdite. ½ in tensione per il divisore e ½ per l’andata e ritorno nell’accoppiatore a 3 dB), mentre  è un generico termine di sfasamento tra le due riflessioni, che tipicamente varierà con la frequenza (dovuto principalmente a lunghezze diverse dei cammini).

Proprio per la variazione dello sfasamento con la frequenza, la misura fornirà un grafico come in figura, dove i massimi valgono 20log10S11+ΓX0.9 dB e i minimi 20log10S11−ΓX-1 dB (ovviamente il parametro c è già stato tenuto in conto e compensato), invece del valore 0 dB costante che avrebbe dovuto fornire la nostra misura (S11 = C.A. = 1).

5d)	Il processo di calibrazione in questo caso deve permetterci di ricavare il valore di S11:

S11=bAceg−ΓXejϕ=A(f)bAbR+B(f)

Dove abbiamo tenuto conto che il campo eg è misurato da bR. A(f) e B(f) sono quindi due costanti da determinare con la calibrazione.

Un buon metodo di calibrazione in questo caso può essere la misura di due carichi noti (ad esempio il corto circuito ed il circuito aperto), da cui ricavare le due costanti (ovviamente il sistema di equazioni va risolto per tutti i punti in frequenza considerati, da 1 a 10 GHz).

5e)	Si vedano gli appunti del corso (manca sostanzialmente un deviatore per spostare la sorgente sulla porta 2).

Esercizio 6 (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

6a)	Si descriva uno schema di mixer per radiofrequenza, illustrandone brevemente le proprietà.

6b)	Abbiamo a disposizione due mixer con perdita pari a 6 dB, un rivelatore d’inviluppo ed un voltmetro con fondo di rumore di 10 nV/Hz. Intendiamo utilizzarli per effettuare una misura di potenza a banda stretta, tramite una conversione supereterodina. Si calcoli il fondo di rumore di questo rivelatore supereterodina in dBm/Hz. Se utilizzassimo questo rivelatore per un analizzatore di spettro, quanto varrebbe la sua noise figure?

6c)	Da che cosa è limitata la velocità di scansione di un analizzatore di spettro a supereterodina? Come si confronta il tempo di scansione di questo tipo di analizzatore di spettro con quello di un analizzatore di spettro real-time?

6d)	Si descriva brevemente il funzionamento di un analizzatore di spettro a supereterodina per le bande superiori alla prima (ad esempio dai 2.7 GHz ai 6.5 GHz). Come cambia il fondo di rumore dello strumento rispetto alla prima banda? Perché?

6a)	Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

6b)	Il segnale d’ingresso, dopo la doppia conversione, ha subito una perdita di 12 dB (un fattore 4 in tensione). Riportiamo il rumore del rivelatore all’ingresso ottenendo

vN,in=4×10 nV/Hz=40 nV/Hz

a cui corrisponde una densità spettrale di potenza, su un carico R= 50 ohm di pN,in=vN,in2R=3.2×10−17W/Hz, corrispondenti a -135 dBm/Hz.

Dato che la NF di un analizzatore di spettro è definita come il peggioramento rispetto al rumore termico pari a -174 dBm/Hz, in questo caso NF=39 dB.

6c)	Dal tempo di risposta del filtro a IF più stretto. Normalmente questo tempo vale circa 3/RBW, per cui il tempo totale di scansione deve essere superiore a 3SPAN/RBW 2.

Il tempo richiesto da un analizzatore di spettro real-time è invece dato da 1/RBW, (senza contare il tempo di elaborazione), quindi molto più veloce, soprattutto per piccole RBW.

6d)	Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

Il fondo di rumore aumenta, perché sulle armoniche superiori del mixer si ha una minore efficienza di conversione (quindi più perdite).