MISURE A RADIOFREQUENZA	15 luglio 2008

Prof. Michele Norgia	primo appello 2007/2008

Tempo a disposizione  2h.	Aula F.1.2 ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (5+7+7+7+7=33 p)

SOLUZIONI

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si fornisca una definizione delle onde viaggianti a e b.

1b)	Si consideri una giunzione con una generica matrice di diffusione S. Si calcoli il coefficiente di riflessione visto all’ingresso di questa giunzione, se la seconda porta è messa in corto circuito con una linea lunga esattamente  (= lunghezza d’onda nella linea).

1c)	Al variare della frequenza che cosa cambierà?

SOLUZIONE

1a)	Si vedano le dispense e gli appunti del corso

a=12VZ0+Z0⋅I	b=12VZ0−Z0⋅I

1b)	In partenza riportiamo il coefficiente di riflessione del carico all’uscita della giunzione: consideriamo le trasformazioni del coefficiente di riflessione a partire dal carico:

ΓL=Zcarico−Z0Zcarico+Z0=−1	Γ2=ΓLe−2βl=−e−2j2πλλ=−e−4πj=+1

Il coefficiente di riflessione visto prima della giunzione è quindi dato dalla seguente trasformazione bilineare (si vedano le dispense del corso):

Γ1=S11+S12S21Γ21−S22Γ2=S11−S12S211+S22

1c)	Al variare della frequenza varia la lunghezza della linea (in termini di ), per cui varierà la fase di Γ2. Inoltre sicuramente variano i parametri della matrice di diffusione.

Esercizio 2   (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio)

2)	Intendiamo misurare la potenza di un segnale a RF con un rivelatore a singola termocoppia (resistenza termica R=0.4°C/mW tra il giunto caldo ed il giunto freddo e capacità termica C= 0.2510-6 J/°C). La sensibilità della termocoppia vale 250 V/°C ed il segnale in DC della termocoppia è letto con un voltmetro che ha un fondo di rumore di 10 nV/Hz.

2a)	Si calcoli la sensibilità di questo misuratore di potenza

2b)	Supponendo di voler misurare segnali con potenza di 1 mW, che cosa limita la velocità di risposta di questo sensore termico? Se invece volessi misurare 1 W?

2c)	Quanto vale la massima potenza misurabile?

2d)	Che differenze sostanziali ci sono tra questo tipo di sensore ed un bolometro?.

SOLUZIONE

2a)	La sensibilità del rivelatore è data dal prodotto della resistenza termica per la sensibilità della termocoppia (si considera a regime il transitorio termico):

S=0.4°C/mW  250 V/°C = 100 V/mW

2b)	Per segnali abbastanza grandi (1 mW), la limitazione è dettata dal tempo di risposta del circuito termico: la costante di tempo termica vale  = RC=0.4°C/mW  0.2510-6 J/°C= 100 s, per cui la banda del sensore vale B=12πτ≃1.6 kHz.

Se invece il segnale è debole, la limitazione principale diventa il fondo di rumore:

la tensione di uscita, corrispondente a 1 W di potenza d’ingresso, vale

VN =PN ×S =1 W×100 V/mW=100 nV

Considerando un fondo di rumore vN =10 nV/Hz, la banda equivalente di rumore deve essere limitata a 100 Hz (caso limite con rapporto S/N=1), per avere VN =vN ×B. Per cui in questo caso la velocità del sensore è limitata dal fondo di rumore (dipende comunque dal rapporto S/N che si vuole ottenere.

2c)	Il massimo valore di potenza misurabile è limitato dalla temperatura raggiunta dal sensore, stimabile all’incirca come T P  R. Supponendo una temperatura massima accettabile senza rischi di danneggiamento pari a 200 °C, la massima potenza misurabile vale P  T / R.=200 °C/ 0.4°C/mW= 500 mW, che corrispondono a +27 dBm.

2d)	Differenze: la termocoppia è integrabile -> minor costo e più veloce (minor capacità termica)

È intrinsecamente differenziale -> quasi insensibile alle variazioni di temperatura ambiente.

Effettua una misura diretta e non per sostituzione -> è lineare, però richiede un processo di taratura, in quanto non direttamente riferibile ad una misura riconosciuta

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Consideriamo un generatore a radiofrequenza non adattato, con impedenza di uscita pari a 25 , che eroga 10 mW su di un carico a 25 .

3a)	Quanto vale la potenza disponibile del generatore? Quanta potenza erogherebbe su di un carico adattato?

3b)	Tra il generatore ed il carico inseriamo un isolatore con matrice di diffusione S=000.5−0.2j

Quanto vale il coefficiente di attenuazione dell’isolatore?

Quanto vale la perdita di inserzione nel caso specifico considerato?

3c)	Se aggiungessimo una linea senza perdite, a lunghezza variabile, tra l’attenuatore e il carico, come varierebbe la potenza dissipata dal carico?

3a)	La potenza disponibile del generatore è la massima potenza trasferibile P0, erogata quando il generatore è in “adattamento coniugato”, si può dimostrare che la potenza sul carico è massima quando il coefficiente di riflessione del carico è pari al complesso coniugato del coefficiente di riflessione del generatore:

ΓL=ΓG

in questo caso la potenza trasferita al carico è già la potenza disponibile P0= 10 mW.

Consideriamo il sistema in figura: il generatore è connesso direttamente al carico, supposto con coefficiente di riflessione L.

L’onda uscente dal generatore vale a=eG+ΓGb

in caso di carico adattato b=0, per cui a=eG, da cui PG=eG22 è la potenza che il generatore erogherebbe su di un carico adattato.

Nel caso di carico con generico coefficiente di riflessione L. si ottiene

a=eG+ΓGb

Da cui si ricava direttamente che P0=PG1−ΓG2 nel caso in cui ΓL=ΓG

Per cui la potenza che il generatore erogherebbe su di un carico adattato PG=P01−ΓG2

Il coefficiente di riflessione del generatore valeΓG=Z−Z0Z+Z0≃−0.33, da cui PG=P01−ΓG2 8.9 mW

3b)	Il coefficiente di attenuazione dell’isolatore è dato da

= -20 log10(|S21|)= -20 log10(0.5)  6 dB

La perdita di inserzione è invece data dal rapporto tra la potenza ricevuta dal carico prima e dopo l’inserzione, appunto, dell’isolatore. Scriviamo le equazioni date dalla matrice di diffusione, dal generatore e dal carico (adattato), con riferimento alla notazione indicata in figura.

b1=S11a1+S12a2b2=S21a1+S22a2a1=eG+ΓGb1

La potenza netta che giunge al carico vale

PL=b222−a222=b2221−ΓL2=eG22S2121−ΓLS2221−ΓL2=PGS2121−ΓLS2221−ΓL21.97 mW

Quindi la perdita di inserzione vale

LI=10×log10P0PL=10×log1010 mW1.97 mW≃7 dB

3c)	Aggiungere una linea senza perdite equivale a cambiare le fase di L. Il che significa cambiare il denominatore dell’equazione PL=PGS2121−ΓLS2221−ΓL2:

PL,MAX=PGS2121−ΓLS2221−ΓL2≃2.27 mW

PL,MIN=PGS2121+ΓLS2221−ΓL2≃1.74 mW

La potenza dissipata dal carico oscilla dunque tra questi due valori, al variare della lunghezza della linea.

Esercizio 4  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Abbiamo a disposizione un generatore a RF adattato, un divisore di potenza D, due accoppiatori direzionali S1 e S2, una serie di carichi noti (50 , CC e CA) e dei rivelatori di potenza a diodi adattati. Le matrici di diffusione dei componenti valgono:

D=012ej1.712ej1.712ej1.70012ej1.700                     S1=S2=012012j12012j0012j01212j0120

4a)	Si proponga uno schema di analizzatore di rete per misurare i coefficienti di riflessione e trasmissione, realizzato con questi componenti.

4b)	Si ricavino i valori di tali coefficienti in funzione delle uscite disponibili.

4c)	Se i componenti reali avessero delle matrici di diffusione leggermente diverse da quelle teoriche, che cosa comporterebbe sulla misura? Quali contromisure potremmo prendere con la struttura realizzata e i componenti a nostra disposizione?

4a)

4b)	Scriviamo i campi uscenti sui tre rivelatori di potenza: i calcoli sono immediati perché tutto il sistema è adattato e ideale.

bR=eG12ej1.7

bA=eG12ej1.7×12×S11×1j2=eG14ej0.1311×S11

bB=eG12ej1.7×12×S21×1j2=eG14ej0.1311×S21

Dato che le uscite disponibili sono solo le potenze misurate in A, B e R, possiamo ricavare i moduli dei parametri di riflessione e trasmissione del DUT:

S11=bAbReG×2j=2PAPR

S21=bBbReG×2j=2PBPR

4c)	Si avrebbero degli errori, che possono essere di vario tipo (si vedano le dispense del corso). Per poter correggere gli errori con questa struttura scalare è possibile effettuare solo una calibrazione della risposta, che quindi non può compensare tutti gli errori dovuti a somme in fase di segnali.

Esercizio 5  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5)	In figura è riportato lo schermo di un analizzatore di spettro a supereterodina.

5a)	Dopo aver stimato la RBW impiegata in questa misura, si determinino la noise figure dell’analizzatore di spettro e la selettività del filtro a frequenza intermedia. Considerate le frequenze misurate, il valore di NF può essere sensato?

5b)	Quanto vale il tempo minimo di scansione di questa schermata? Che cosa sarebbe successo se la traccia fosse stata più veloce?

5c)	Che cosa sarebbe cambiato utilizzando una RBW 10 volte più grande?

5d)	Che proprietà deve avere l’oscillatore locale dell’analizzatore di spettro? Come viene realizzato di solito?

5a)	Dalla figura si può stimare una RBW 100 kHz. Dato che a -60dB dal picco il segnale 1 7507 MHz è larghi circa 1.5 MHz, la selettività del filtro impiegato vale circa 15:1.

Il fondo di rumore visualizzato vale all’incirca -84 dBm = pT + RBW + NF

Ricaviamo quindi NF= -84 dBm –(-174 dBm/Hz) – 50 dBHz= 40 dB.

Visto le frequenze nell’intorno di 7 GHz, il valore di NF è sicuramente sensato (in banda base tipicamente si hanno 24 dB, ma in una banda superiore le attenuazioni aumentano e così pure la NF).

5b)	Il tempo di scansione minimo vale T≃3SPANRBW2=3×30 MHz0.1 MHz2=9 ms

Se la traccia fosse stata più veloce i livelli di potenza sarebbero stati sbagliati (inferiori) e i picchi risulterebbero distorti verso destra sullo schermo.

5c)	Con una RBW 10 volte più grande i picchi si sarebbero allargati di un fattore 10, il fondo di rumore si sarebbe alzato di 10 dB (fino a -74 dBm) e il tempo di scansione sarebbe diminuito di un fattore 100.

5d)	Si vedano gli appunti e le dispense del corso.